Vyhlásenie o zhode

číslo  02/2007

Obchodné meno:     Katarína Apáthyová  –  DRAPKO

Sídlo:                        Rastislavova  2,  040 01  KOŠICE

IČO:                           32 526 547

Názov výrobku:                 Teplovzdušný ohrievač

Typ:                                   TEO - 6

Parametre:

Napájanie                            3 x  230  V,     50  Hz

Výkon vyhrevných špirál      3 x  2000 W

Výkon ventilátorov             3 x     20 W ;  160  m3/h

Krytie                                    IP 20

Rozmery                              40 x 40 x 20    cm

Hmotnosť                            8  kg

Popis a funkcia výrobku:  Prenosný výrobok ,  určený na ohrev vzduchu elektrickým prúdom.

Výrobca vyhlasuje  že:

- Uvedený výrobok  je  pri určenom  použití bezpečný  a  sú prijaté opatrenia, ktorými  je

zabezpečená zhoda všetkých výrobkov uvádzaných na trh s technickou dokumentáciou

a so základnými požiadavkami nariadenia vlády a príslušnými predpismi, ktoré sa na ne vzťahujú.

- Vlastnosti výrobku spĺňajú technické požiadavky, ktoré sa na výrobok vzťahujú.

- Posúdenie zhody bolo vykonané podľa § 12 ods. 3, písm. a. zákona č. 264/1999 Z.z.

- Pri posúdení zhody boli použité:

  - Slovenské technické normy a technické predpisy

  - Výsledky skúšok v skúšobni výrobcu.

Doba platnosti vyhlásenia o zhode do:    11. 04. 2012

V Košiciach   11.04.2007                                                                      Ing. Pavol  Apáthy